|  | ОАО «Опытный завод «Электрон» |
| --- | --- |

Опросный лист

на изготовление Блоков автоматики БА ТУ 5363 - 016 - 00135964 – 99

и Пунктов контроля и управления ПКУ ТУ 5363 - 029 - 00135964 - 04

| Заказчик |  | № опросного листа |
| --- | --- | --- |
| Количество по опросному листу |  |  |

| 1. Общие требования |
| --- |
| 1.1 Габаритные размеры по основанию из ряда: 1470х2145 3020х2225 3020х3225 |  |
| 1.2 Тип кровли (Плоская или двускатная) |  |
| 1.3 Наличие радиомачты 7,15 м 10 м 15 м Другая высота |  |
| 1.4 Количество одновременно подключаемых ГЗУ и БВГ (один или два) |  |
| 2. Электрооборудование |
| 2.1 Необходимость независимого расцепителя в шкафу силовом для отключения с задержкой 100 с электроснабжения при пожаре |  |
| 2.2 Необходимость шкафа АВР |  |
| 2.3 Тип светильников С лампами накаливания Люминесцентные Светодиодные |  |
| 2.4 Необходимость шкафа аппаратурного для размещения радиостанции и питания приборов |  |
| 2.5 Наличие электрообогрева шкафа аппаратурного |  |
| 2.6 Наличие светильника освещения входа |  |
| 2.7 Наличие аварийного освещения |  |
| 2.8 Наличие ящика ЯТП для обеспечения ремонтного освещения |  |
| 3. Система сигнализации |  |
| 3.1 Наличие пожарных извещателей с выводом шлейфа на клеммную коробку, расположенную на наружной стене |  |
| 3.2 Наличие пожарных извещателей и прибора приемно-контрольного |  |

| 3.3 Наличие ручного пожарного извещателя |  |
| --- | --- |
| 3.4 Наличие приборов оповещения о пожаре |  |
| 4. Прочие требования |
| 4.1 Наличие корпоративной раскраски, по какому стандарту |  |
| 4.2 Необходимость лестницы и площадки обслуживания |  |
| 5. Дополнительные требования |  |

Опросный лист заполнил:

| Фамилия И.О. |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Контактный телефон |  |
| E-mail: |  |